## 一般照明設備
別紙２ 取替必須機器一覧表及び稼働状況等（一般照明設備）
年間点灯時間については、令和3年度の年間点灯時間を記載しています。
図面等から記載しておりますが、実際と異なる可能性があります。ウォークスルー調査を正としてください。
| 館等 | 階 | 室名 | 更新前 |  |  | 点灯状況 | 年間消費電力 設定 | 備考
|  |  |  | 器具種別・ランプ等 | 台数 | 入力 電力/台 | 年間 点灯時間
[5 empty] | 台 | Ｗ | h | kwh/年
| 西館 | 1Ｆ | 音楽室 | φ400 FPL27×3 | 12 | 78 | 664.2 | 621.6912
| 西館 | 1Ｆ | 楽器保管室 | 逆富士W120 FLR40×1 | 2 | 42 | 24 | 2.016
| 西館 | 1Ｆ | 前室 | DL FDL18×1 φ150 | 2 | 18 | 664 | 23.904
| 西館 | 1Ｆ | 会議室３ | スクエア□600 FPL55×4 | 9 | 216 | 464 | 902.016
| 西館 | 1Ｆ | 電機炉室 | 逆富士W120 FHF32×1 | 1 | 36 | 12 | 0.432
| 西館 | 1Ｆ | 倉庫１ | 逆富士W120 FLR40×1 | 1 | 42 | 12 | 0.504
| 西館 | 1Ｆ | 倉庫２ | 逆富士W120 FLR40×1 | 1 | 42 | 12 | 0.504
| 西館 | 1Ｆ | 会議室1 | 埋込□300 FLR40×2 | 10 | 81 | 481 | 389.61
| 西館 | 1Ｆ | 会議室1 | φ150 DL FDL9N | 4 | 9 | 481 | 17.316
| 西館 | 1Ｆ | 会議室1 | 黒板灯□250 FLR40×1 | 2 | 42 | 481 | 40.404
| 西館 | 1Ｆ | 西側廊下 | トラフ FLR40×1 | 16 | 42 | 4620 | 3104.64
| 西館 | 1Ｆ | 副玄関 | DL FDL18×1 φ150 | 1 | 18 | 4620 | 83.16
| 西館 | 1Ｆ | 副玄関廊下 | DL FDL18×1 φ150 | 12 | 18 | 4620 | 997.92
| 西館 | 1Ｆ | 副玄関廊下 | トラフ FL20×1 | 2 | 22 | 4620 | 203.28
| 西館 | 1Ｆ | 会議室2 | □220 FHF32×2 | 16 | 71 | 591.1 | 671.4896
| 西館 | 1Ｆ | 会議室2 | 黒板灯□250 FLR40×1 | 2 | 42 | 591.1 | 49.6524
| 西館 | 1Ｆ | 玄関ホール | DL FDL18×1 φ200 斜め | 23 | 18 | 4620 | 1912.68
| 西館 | 1Ｆ | 玄関ホール | ﾚｰﾙｽﾎﾟｯﾄ JD65W. | 3 | 65 | 4620 | 900.9
| 西館 | 1Ｆ | 風除室 | DL FDL18×1 φ200 斜め | 3 | 18 | 4620 | 249.48
| 西館 | 1Ｆ | 情報提供コーナー | DL FDL18×1 φ150 | 3 | 18 | 4620 | 249.48
| 西館 | 1Ｆ | 情報提供コーナー | 埋込?? FLR40×1 | 8 | 42 | 4620 | 1552.32
| 西館 | 1Ｆ | 事務室 | □220 FHF32×2 | 12 | 71 | 4928 | 4198.656
| 西館 | 1Ｆ | 事務室 | 吊下 FHF32×1 | 2 | 36 | 4928 | 354.816
| 西館 | 1Ｆ | 自販機コーナー | トラフ FL20×1 | 2 | 22 | 4620 | 203.28
| 西館 | 1Ｆ | 自販機コーナー | DL FDL18×1 φ150 | 12 | 18 | 4620 | 997.92
| 西館 | 1Ｆ | 男子更衣室 | 逆富士W230 FHF32×2 | 2 | 71 | 300 | 42.6
| 西館 | 1Ｆ | 男子更衣室 | カバーBK FL20×1 | 1 | 22 | 300 | 6.6
| 西館 | 1Ｆ | 女子更衣室 | 逆富士W230 FHF32×2 | 2 | 71 | 300 | 42.6
| 西館 | 1Ｆ | 女子更衣室 | カバーBK FL20×1 | 1 | 22 | 300 | 6.6
| 西館 | 1Ｆ | 更衣室前室 | DL FDL18×1 φ150 | 2 | 18 | 300 | 10.8
| 西館 | 1Ｆ | 男子便所 | DL FDL18×1 φ150 | 10 | 18 | 4620 | 831.6
| 西館 | 1Ｆ | 男子便所 | トラフ FL20×1 | 3 | 22 | 4620 | 304.92
| 西館 | 1Ｆ | 便所前室 | DL FDL18×1 φ150 | 2 | 18 | 4620 | 166.32
| 西館 | 1Ｆ | 女子便所 | DL FDL18×1 φ150 | 10 | 18 | 4620 | 831.6
| 西館 | 1Ｆ | 女子便所 | トラフ FL20×1 | 3 | 22 | 4620 | 304.92
| 西館 | 1Ｆ | 多用途便所 | DL FDL18×1 φ150 | 2 | 18 | 300 | 10.8
| 西館 | 1Ｆ | 東側廊下 | トラフ FLR40×1 | 16 | 42 | 4620 | 3104.64
| 西館 | 1Ｆ | 空調機械室 | 反射笠 FLR40×2 | 3 | 81 | 150 | 36.45
| 西館 | 1Ｆ | 空調機械室 | 片反射笠 FLR40×1 | 2 | 42 | 150 | 12.6
| 西館 | 1Ｆ | 多目的ホール | 高天井φ600 FL20×4 | 32 | 88 | 947.55 | 2668.3008
| 西館 | 1Ｆ | 湯沸室 | 逆富士W120 FLR40×1 | 1 | 42 | 150 | 6.3
| 西館 | 1Ｆ | 椅子収納庫 | 逆富士W230 FHF32×2 | 1 | 36 | 24 | 0.864
| 西館 | 1Ｆ | 器具倉庫 | 逆富士W120 FHF32×1 | 2 | 71 | 24 | 3.408
| 西館 | 1Ｆ | 雑品庫 | 逆富士W230 FHF32×1 | 1 | 36 | 300 | 10.8
| 東館 | 1Ｆ | 小ホール | 埋込W300 FLR40×2 | 18 | 81 | 297.9 | 434.3382
| 東館 | 1Ｆ | 浴室前室 | DL FDL18×1 φ150 | 4 | 18 | 12 | 0.864
| 東館 | 1Ｆ | 男子脱衣室 | BK FL20×2 | 2 | 44 | 12 | 1.056
| 東館 | 1Ｆ | 男子脱衣室 | 浴室用カバーBK FLR40×2 | 1 | 81 | 12 | 0.972
| 東館 | 1Ｆ | 男子脱衣室トイレ | LW100V60W | 1 | 60 | 12 | 0.72
| 東館 | 1Ｆ | 男子浴室 | BK FCL20×1 | 7 | 22 | 12 | 1.848
| 東館 | 1Ｆ | 女子脱衣室 | BK FL20×2 | 2 | 44 | 12 | 1.056
| 東館 | 1Ｆ | 女子脱衣室 | 浴室用カバーBK FLR40×2 | 1 | 81 | 12 | 0.972
| 東館 | 1Ｆ | 女子脱衣室トイレ | LW100V60W | 1 | 60 | 12 | 0.72
| 東館 | 1Ｆ | 女子浴室 | BK FCL20×1 | 7 | 22 | 12 | 1.848
| 東館 | 1Ｆ | 機械室 | 逆富士W230 FLR40×2 | 4 | 81 | 24 | 7.776
| 東館 | 1Ｆ | リネン庫 | 逆富士W120 FLR40×1 | 1 | 42 | 24 | 1.008
| 東館 | 1Ｆ | 東館ホール | トラフ FLR40×1 球交換 | 6 | 42 | 4620 | 1164.24
| 東館 | 1Ｆ | 東館ホール | トラフ FLR40×1 球交換 | 6 | 42 | 4620 | 1164.24
| 東館 | 1Ｆ | 東館ホール | DL FDL18L×1 φ150 | 43 | 18 | 4620 | 3575.88
| 東館 | 1Ｆ | 東館ホール | KR110V54WW | 6 | 54 | 4620 | 1496.88
| 東館 | 1Ｆ | 東館ホール | KR110V54WW | 1 | 54 | 4620 | 249.48
| 東館 | 1Ｆ | 事務室 | 埋込□300 FLR40×2 | 1 | 81 | 4928 | 399.168
| 東館 | 1Ｆ | 事務室 | 埋込□300 FLR40×2 BT | 1 | 81 | 4928 | 399.168
| 東館 | 1Ｆ | 女子トイレ | DL FDL18×1 φ150 | 5 | 18 | 300 | 27
| 東館 | 1Ｆ | 女子トイレ | BK FL20×1 | 1 | 22 | 300 | 6.6
| 東館 | 1Ｆ | 男子トイレ | DL FDL18×1 φ150 | 4 | 18 | 300 | 21.6
| 東館 | 1Ｆ | 男子トイレ | BK FL20×1 | 1 | 22 | 300 | 6.6
| 東館 | 1Ｆ | 和室A・B | 和風 FLR40×２直 | 10 | 81 | 67 | 54.27
| 東館 | 1Ｆ | 和室A・B | DL □150 FDL18L×1 | 4 | 18 | 67 | 4.824
| 東館 | 1Ｆ | 和室A・B | トラフ FLR40×1 | 7 | 42 | 67 | 19.698
| 東館 | 1Ｆ | 和室A・B | W230 FL20×2 | 1 | 22 | 67 | 1.474
| 東館 | 1Ｆ | 和室C | 和風 FLR40×２直 | 6 | 81 | 11 | 5.346
| 東館 | 1Ｆ | 和室C | トラフ FLR40×1 | 3 | 42 | 11 | 1.386
| 東館 | 1Ｆ | 和室C | EFA15E17 | 2 | 15 | 11 | 0.33
| 屋外 | 屋外 | 駐輪場 | トラフ FLR40×1 WP | 4 | 42 | 1500 | 252
| 屋外 | 屋外 | 駐車場 | 庭園灯 FDL18×1 | 7 | 18 | 1500 | 189
| 屋外 | 屋外 | 駐車場 | 投光器 HF300 | 2 | 310 | 1500 | 930
| 屋外 | 屋外 | 駐車場 | 投光器 HF300 | 3 | 310 | 1500 | 1395
| 屋外 | 屋外 | 駐車場 | 外灯□100 HF200 | 6 | 213 | 1500 | 1917
| 屋外 | 屋外 | 外壁 | ブラケット FDL18 | 9 | 22 | 1500 | 297
| 屋外 | 屋外 | 投光器 | HF300 | 4 | 22 | 1500 | 132
| 屋外 | 屋外 | 軒下 | φ150 DL FDL18N | 14 | 22 | 1500 | 462
| 東館 | 東1F | 副玄関 | 避難口誘導灯片面天井FL20 ×1 | 1 | 25 | 8760 | 219
| 東館 | 東1F | 和室AB | 避難口誘導灯片面天井FL20 ×1 | 2 | 22 | 8760 | 385.44
| 西館 | 西1F | 多目的ホール | 避難口誘導灯片面壁FL20 ×1 | 4 | 22 | 8760 | 770.88
| 西館 | 西1F | 西側廊下 | 通路誘導灯片面←→壁FL10×1 | 2 | 22 | 8760 | 385.44
| 西館 | 西1F | 東側側廊下 | 通路誘導灯片面→壁FL10×1 | 1 | 22 | 8760 | 192.72
|  |  |  | 合計 | 473 | 4346 | 187129.85 | 42709.6362

## 空気調和設備
別紙２ 取替必須機器一覧表及び稼働状況等（空気調和設備）
年間稼働時間については、令和3年度の年間稼働時間を記載しています。
図面等から記載しておりますが、実際と異なる可能性があります。ウォークスルー調査を正としてください。
西館のセントラル空調部分（ファンコイルユニット、エアハンドリングユニット）は、ウォークスルー等で確認願います。
館等 | 階 | 系統名 | 更新前 |  | 稼働状況 | 備考
|  |  | 型番 | 台数 | 年間 稼働時間
|  |  |  | 台 | ｈ
東館 | 1 | 和室A | PLHR-J224EAF | 1 | 41
東館 | 1 | 和室B | PLHR-J224EAF | 1 | 12
東館 | 1 | 和室C | SZCP80KBVD | 1 | 0
東館 | 1 | 東館ホール | PLHX-J160KAF | 1 | 3060
東館 | 1 | 小ホール | PLHX-J112JAG | 1 | 152.55
東館 | 1 |  | PLHX-J112JAG | 1
東館 | 1 |  | PLHX-J224KAF | 1
東館 | 1 | 事務室 | PLH-J45JAG | 1 | 3264
西館 | 1 | 事務室 | PLHX-J90EAG | 1 | 3264
機械室 | 1 | 吸収式冷温水機 | RAP-A007 | 1 | -
西館 | 1 | 多目的ホール | ー | ー | 472.9 | ファンコイル
西館 | 1 | 会議室1 | ー | ー | 190 | ファンコイル
西館 | 1 | 会議室2 | ー | ー | 238.5 | ファンコイル
西館 | 1 | 会議室3 | ー | ー | 130.9 | ファンコイル
西館 | 1 | 音楽室 | ー | ー | 352.8 | ファンコイル
西館 | 1 | 西館ホール | ー | ー | 3060 | セントラル空調稼働時間
|  |  | 合計 | 10 | 14238.65