## 別紙２ 維持管理・保守点検業務
別紙２ 維持管理・保守点検業務一覧
No. | 課名 | 施設名 | （１）設備維持管理関係 | （２）非常用自家発電設備点検 | （３）ボイラーシーズンイン点検 | （４）IP内線化機器 保安業務 | （５）電話設備等保守点検 | （６）エレベーター点検 | (6)小荷物昇降機保守 | (6)電動リフト保守点検 | （７）自家用電気 工作物保安 | （８）自動扉保守管理 | （９）消防設備保守点検 | （１０）防火対象物点検 | （１１）中央監視装置保守 | （１２）遊具点検 | （１３）プール浄化槽 保守点検 | （１４）空調機器（GHP等） 保守 | （１５）冷暖房機保守点検 | （１６）太陽光蓄電システム 保守点検 | （１７）電動カーテン保守 | （１８）電動書架保守 | （１９）視聴覚設備保守 |  | 広陵町
1 | 総務課 | 庁舎 | ○ | 1回/年 |  | 1回/2ヶ月 | 1回/月 | ○ |  |  | 1回/2ヶ月 | 4回/年 | 2回/年 | [10 empty] | 南郷５８３－１
2 | 図書館 | 図書館 | ○ |  |  | 1回/2ヶ月 |  |  | ○ |  | 1回/2ヶ月 | 4回/年 | 2回/年 | 1回/年 |  |  |  | 定期検査（ＧＨＰ） 1回/年 簡易フロン検査 4回/年 |  |  | 2回/年 電動ロールスクリーン 46台 | 1回/年 電動式密集密移動棚 21列 | 1回/年 視聴覚設備 一式 | 三吉元赤部方３９６-１
3 | 社会福祉課 介護福祉課 | 総合保健福祉会館(3階老人福祉センター含む) | ○ | 1回/年 | 1回/年 | 1回/2ヶ月 | 1回/月 | ○ | ○ |  | 1回/2ヶ月 | 4回/年 | 2回/年 | 1回/年 | 2回/年 | [8 empty] | 笠１６１-２
4 | こども課 | 広陵東小学校附属幼稚園 | [10 empty] | 2回/年 |  |  | 1回/年 | [7 empty] | 百済１８３１-１
5 | こども課 | 真美ヶ丘第一小学校附属幼稚園 | [10 empty] | 2回/年 |  |  | 1回/年 | [7 empty] | 馬見南２丁目１－３０
6 | こども課 | 真美ヶ丘第二小学校附属幼稚園 | [10 empty] | 2回/年 |  |  | 1回/年 | [7 empty] | 馬見北７丁目１－３２
7 | こども課 | あすなろクラブ | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 平尾５４２
8 | こども課 | 新あすなろクラブ | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 平尾５２５－８
9 | こども課 | あすなろ第二クラブ | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 平尾５３３
11 | こども課・南保育園 | 広陵南保育園 | [10 empty] | 2回/年 |  |  | 1回/年 | [7 empty] | 南郷１１５０
12 | こども課 | 広陵西保育園 | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 馬見南３丁目９－８
13 | こども課 | 真美北保育園 | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 馬見北５丁目１３－３
14 | こども課・北かぐやこども園 | 北かぐやこども園 | [5 empty] | ○ | ○ |  | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 |  |  | 1回/年 | [7 empty] | 弁財天２９７－２
15 | 教育総務課 | 広陵西小学校 | [5 empty] | ○ | ○ |  | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 |  |  | 1回/年 |  | 定期検査（ＧＨＰ） 1回/年 簡易フロン検査 4回/年 | [5 empty] | 平尾５４２
16 | 教育総務課（こども課） | 広陵東小学校（かしのきクラブ含む） | [5 empty] | ○ | ○ |  | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 |  |  | 1回/年 |  | 定期検査（ＧＨＰ） 1回/年 簡易フロン検査 4回/年 | [5 empty] | 百済１８３１－１
17 | 教育総務課 | 広陵北小学校 | [5 empty] | ○ | ○ |  | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 |  |  | 1回/年 |  | 定期検査（ＧＨＰ） 1回/年 簡易フロン検査 4回/年 | [5 empty] | 弁財天３０３
18 | 教育総務課（こども課） | 真美ヶ丘第一小学校（ひまわりクラブ含む） | [5 empty] | ○ | ○ |  | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 |  |  | 1回/年 |  | 定期検査（ＧＨＰ） 1回/年 簡易フロン検査 4回/年 | [5 empty] | 馬見南２丁目１－３０
19 | 教育総務課（こども課） | 真美ヶ丘第二小学校（すぎのきクラブ含む） | [5 empty] | ○ | ○ |  | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 |  |  | 1回/年 | 2回/年 | 定期検査（ＧＨＰ） 1回/年 簡易フロン検査 4回/年 | [5 empty] | 馬見北７丁目１-３２
20 | 教育総務課 | 広陵中学校 | [5 empty] | ○ | ○ |  | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 |  |  |  | 2回/年 | 定期検査（ＧＨＰ） 1回/年 簡易フロン検査 4回/年 | [5 empty] | 笠３５５
21 | 教育総務課 | 真美ヶ丘中学校 | [5 empty] | ○ |  |  | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 |  |  |  | 2回/年 | 定期検査（ＧＨＰ） 1回/年 簡易フロン検査 4回/年 | [5 empty] | 馬見中２丁目１７－３２
22 | 中央公民館 | 広陵中央公民館 |  | 1回/年 |  | 1回/2ヶ月 | 1回/月 |  |  |  | 1回/2ヶ月 | 4回/年 | 2回/年 | 1回/年 |  |  |  |  | 2回/年 ホール設置機器 ・空冷ヒートポンプチラー (UWYー８０MD６）1台 ・冷温水ポンプ(80×65FS4H63.7)1台 ・空調機(AVVSIEA) 1台 公民館各部屋 ・エアコン |  |  |  |  | 笠３８２－１
23 | スポーツ振興課 | 広陵中央体育館 |  | 1回/年 | [5 empty] | ○ | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 | 1回/年 | [5 empty] | 1回/年 機器型番 DS1015B-3W10 シリアルNo.3255 |  |  |  | 笠３５０－１
24 | スポーツ振興課 | 広陵西体育館 | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 馬見南３丁目９－１５
25 | スポーツ振興課 | 広陵東体育館 | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 百済１８０１－１
26 | スポーツ振興課 | 広陵北体育館 | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 大野５４６－１
27 | スポーツ振興課 | 真美ヶ丘体育館 | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 馬見北５丁目１３－１８
28 | スポーツ振興課 | 広陵健民運動場 | [8 empty] | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 | [10 empty] | 古寺１６３－１
33 | リレーセンター業務課 | ※リレーセンター広陵 |  |  |  | 1回/2ヶ月 |  | ○ |  |  | 1回/2ヶ月 |  | 2回/年 |  |  |  |  | 定期検査 1回/年 エアコン室外機 RSXYP785P 親機1台 子機1台 簡易フロン検査 4回/年 | [5 empty] | 南郷５８３－１
34 | 生涯学習文化財課 | 旧エコセンター | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 古寺８１
37 | 都市整備課 | ※竹取公園管理事務所 | [5 empty] | ○ | [15 empty] | 三吉赤部方３９１－1
38 | 都市整備課 | ※西谷公園管理事務所 | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 馬見南２丁目１３－１
39 | 都市整備課 | ※見立山公園管理事務所 | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 馬見中１丁目７
41 | 上下水道課 | ※真美ヶ丘配水場 | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 馬見南２丁目２
42 | 都市整備課 | ※古寺町営住宅 | [10 empty] | 2回/年 | [10 empty] | 古寺１３６－１
43 | 産業総合支援課 | はしお元気村 | [8 empty] | 1回/2ヶ月 | 4回/年 | 2回/年 | [10 empty] | 弁財天２９５－３
44 | 産業総合支援課 | 広陵町ふるさと会館グリーンパレス |  |  |  |  | 1回/月 | ○ | ○ |  | 1回/2ヶ月 | 4回/年 | 2回/年 | 1回/年 |  |  |  | 定期検査 1回/年 室外機 22台 室内機 71台 簡易フロン検査 4回/年 | [5 empty] | 笠１６８

## 別紙２－1 点検業務
別紙２－１
① 非常用自家発電設備点検業務一覧
No. | 課名 | 施設名 | 非常用自家発電設備点検 | 機関形式 | 機関番号 | 出力×回転速度 | 製造年 | 発電機メーカー |  | 発電機容量 | 発電機番号 | 相数、電圧及び周波数 |  | 点検頻度
1 | 総務課 | 庁舎 | ○ | 6G120T-GL | 132 | 151kw×1800min-1 | 1999年 | FDB･OS-480Ｍ オーハツ株式会社 |  | 150kVA | TLG0852 | ３相 220V 60Hz |  | 1回/年
3 | 社会福祉課 | 総合保健福祉会館(3階老人福祉センター含む) |  | 6HAL2-DT | 1583 | 310kw×1800min-1 | 2000年 | CDB･OSC-630 オーハーツ株式会社 |  | 350kVA | 00J0263 | ３相 6600V 60Hz |  | 1回/年
22 | 中央公民館 | 広陵中央公民館 | ○ | EH700 | 225660 | 95.6kW×3600min－1 | 1994 | YEFC10P,日立製作所 |  | 100kVA | 811719-2 | 3相 220V 60HZ |  | 1回/年
23 | スポーツ振興課 | 広陵中央体育館 | ○ | 4TNE84T-GH | 5579 | 45kW×3600min－1 | 1997 | FDB･OS-340,オーハツ株式会社 |  | 35kVA | RBG00393 | 3相 220V 60HZ |  | 1回/年
② 電話設備等保守業務一覧
No. | 課名 | 施設名 | 電話交換設備等保守 | 対象設備 |  | 点検頻度
1 | 総務課 | 庁舎 | ○ | コミュニケーションサーバーSV9300 一式 多機能電話機 28台 一般電話機 165台 その他付帯装置 一式 |  | 1回/月
3 | 社会福祉課・介護福祉課 | 総合保健福祉会館 (3階老人福祉センター含む) | ○ | コミュニケーションサーバーSV9300 一式 |  | 1回/月
22 | 中央公民館 | 広陵中央公民館 | ○ | コミュニケーションサーバーSV9300 一式 多機能電話機 12台 一般電話機 8台 |  | 1回/月
44 | 産業総合支援課 | 広陵町ふるさと会館グリーンパレス | ○ | デジタル電子交換機 1台 多機能電話機 11台 一般電話機 26台 |  | 1回/月
③ エレベーター等保守点検委託業務一覧
業務内容：昇降機施設の正常な運転状態を維持するため、建築基準法第１２条第４項に基づく技術者（一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者）を派遣し、定期点検、定期整備、修理、取替調整等を行う業務
報告書等：保守点検作業計画書【任意様式】 保守点検作業完了報告書【任意様式】 不具合状況報告書【任意様式】 建築基準法に基づく報告様式 点検チェックリストおよび結果
No. | 課名 | 施設名 |  | エレベーター点検 | 小荷物昇降機保守 | 電動リフト保守点検 | 機器仕様 | 台数 | 設箇年(年） | 用途 | 停止階床 | 停止階床 | 積載量（kg) | 定員（人） | 保守点検 | 備考
1 | 総務課 | 庁舎 |  | ○ |  |  | フジテック(株) | 1 | 2001 | 乗用 | 3 | 3 | 750 | 11 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
2 | 図書館 | 図書館 |  |  | ○ |  | クマリフト（株） | 1 | 1997 | 小荷物 | 3 | 3 | 500 |  | 1回/年POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
3 | 社会福祉課・介護福祉課 | 総合保健福祉会館(3階老人福祉センター含む) |  | ○ |  |  | 東芝エレベーター(株) | 1 | 2001 | 乗用 | 4 | 4 | 750 | 11 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
3 | 社会福祉課・介護福祉課 | 総合保険福祉会館(3階老人福祉センター含む) |  | ○ |  |  | 東芝エレベーター(株) | 1 | 2001 | 乗用 | 4 | 4 | 1800 | 27 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
3 | 社会福祉課・介護福祉課 | 総合保険福祉会館(３階老人福祉センター含む) |  |  | ○ |  | 東芝エレベーター(株) | 1 | 2001 | 小荷物 | 2 | 2 | 100 |  | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
14 | こども課・北かぐやこども園 | 北かぐやこども園 |  | ○ |  |  | 東芝エレベーター(株) | 1 | 2018 | 乗用 | 2 | 2 | 750 | 11 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
14 | こども課・北かぐやこども園 | 北かぐやこども園 |  |  | ○ |  | ＭＨ１６ 153001289 45m/min | 1 | 2017 | 小荷物 | 2 | 2 | 300 |  | 6回/年 | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
15 | 教育総務課 | 広陵西小学校 |  | ○ |  |  | (株)日立製作所 | 1 | 1998 | 乗用 | 3 | 3 | 750 | 11 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
15 | 教育総務課 | 広陵西小学校 |  |  | ○ |  | ＲＬ 45m/min | 1 |  | 小荷物 | 4 | 4 | 300 |  | 6回/年 | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
16 | 教育総務課 | 広陵東小学校（かしのきクラブ含む） |  | ○ |  |  | 日立ビルシステム UAP-１１ーC０４５ | 1 | 2017 | 乗用 | 3 | 3 | 750 |  | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
16 | 教育総務課 | 広陵東小学校（かしのきクラブ含む） |  |  | ○ |  | ＭＨ－３００－３ | 1 |  | 小荷物 |  |  |  |  | 6回/年 | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
17 | 教育総務課 | 広陵北小学校 |  | ○ |  |  | (株)日立製作所 | 1 | 1999 | 乗用 | 3 | 3 | 750 | 11 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
17 | 教育総務課 | 広陵北小学校 |  |  | ○ |  | Ｍ－２００－３ | 1 |  | 小荷物 |  |  |  |  | 6回/年 | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
18 | 教育総務課 | 真美ヶ丘第一小学校（ひまわりクラブ含む） |  | ○ |  |  | フジテック(株) | 1 | 1998 | 乗用 | 3 | 3 | 750 | 11 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
18 | 教育総務課 | 真美ヶ丘第一小学校（ひまわりクラブ含む） |  |  | ○ |  | Ｍ－２００－３ | 1 |  | 小荷物 |  |  |  |  | 6回/年 | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
19 | 教育総務課 | 真美ヶ丘第二小学校（すぎのきクラブ含む） |  | ○ |  |  | フジテック(株) | 1 | 2004 | 乗用 | 3 | 3 | 750 | 11 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
19 | 教育総務課 | 真美ヶ丘第二小学校（すぎのきクラブ含む） |  |  | ○ |  | Ｍ－２００－３ | 1 |  | 小荷物 |  |  |  |  | 6回/年 | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
20 | 教育総務課 | 広陵中学校 |  | ○ |  |  | (株)日立製作所 | 1 | 1998 | 乗用 | 4 | 4 | 750 | 11 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
20 | 教育総務課 | 広陵中学校 |  |  | ○ |  | MHｰ08 | 1 |  |  | 4 | 4 | 500 |  | 6回/年 | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
21 | 教育総務課 | 真美ヶ丘中学校 |  | ○ |  |  | フジテック(株) | 1 | 1995 | 乗用 | 3 | 3 | 750 | 11 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
23 | スポーツ振興課 | 広陵中央体育館 |  |  |  | ○ | アルミ合金製ULⅡ32(S/ N.22166) | 1 | [6 empty] | １回/年 | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
33 | リレーセンター業務課 | リレーセンター広陵 |  | ○ |  |  | 東芝エレベーター(株) | 1 | 2007 | 乗用 | 3 | 3 | 750 | 11 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
37 | 都市整備課 | 竹取公園管理事務所 |  | ○ |  |  | 三菱 | 1 | 2002 | 乗用 | 2 | 2 | 900 | 13 | 1回/月POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
44 | 産業総合支援課 | 広陵町ふるさと会館グリーンパレス |  | ○ |  |  | (株)日立製作所 Ｍ１ＡＡ０００２６１ （P85-11-C060) | 1 |  | 乗用 | 5 | 5 | 750 |  | 4回/年HM | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
44 | 産業総合支援課 | 広陵町ふるさと会館グリーンパレス |  |  | ○ |  | M-300 | 1 |  | 小荷物 | 5 | 5 | 300 |  | 6回/年POG | 年1回建築基準法に基づく定期検査報告実施
※付加装置･･･地震管制運転装置 火災管制運転装置 停電時最寄贈床放漫 車椅子仕様 音声合成アナウンス装置
④ 自動扉保守管理業務一覧
業務内容：対象となる自動ドアの正常運転を維持するため、定期点検を実施するとともに、良好な運転環境を保持するための業務
報告書等：保守点検作業計画書【任意様式】 保守点検作業完了報告書【任意様式】 不具合状況報告書【任意様式】 点検チェックリストおよび結果
No. | 課名 | 施設名 |  | 自動ドア | メーカー | 点検頻度 | 点検仕様 |  | 台数（台） | 摘要
1 | 総務課 | 庁舎 |  | ○ | ナブコ | 4回/年 | レギュラーメンテナンス(保守点検) |  | 6
2 | 図書館 | 図書館 |  | ○ | ナブコ | 4回/年 | メーカーメンテナンス |  | 4
3 | 社会福祉課・介護福祉課 | 総合保健福祉会館(3階老人福祉センター含む) |  | ○ | ナブコ | 4回/年 | レギュラーメンテナンス(保守点検) |  | 9 | DSー６0D 2台 ＤＳー６０Ｓ 3台 ＤＳＶー６０Ｄ ２台 ＶＳ－８５Ｄ 2台
22 | 中央公民館 | 広陵中央公民館 |  | ○ | ナブコ | 4回/年 | レギュラーメンテナンス(保守点検) |  | 5 | DS型 5台
43 | 産業総合支援課 | はしお元気村 |  | ○ | ナブコ | 4回/年 | レギュラーメンテナンス |  | 6 | DS型引戸 5台 DS型円形 1台
44 | 産業総合支援課 | 広陵町ふるさと会館グリーンパレス |  | ○ | ナブコ | 4回/年 | レギュラーメンテナンス |  | 2 | DS型 2台